## Přehled
REKAPITULACE
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 0
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0
Revize, měření osvětlení + 2% | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 0
Vypracoval : Seifert Marek
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČNY GYMNÁZIUM FRANTIŠKA ŽIVNÉHO,BOHUMÍN JANA PALACHA 794,p.o.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem | cena | celkem
číslo | jednotka |  |  | montáž | montáž | materiál | materiál
1 | ks | Velkoplošné tlačítko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ks | Stropní pohybové čidlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ks | Krabice přístrojová KP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ks | Krabice rozvodná KR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | m | Kabel CXKH-R 3Ox1,5 (B2cas1,d1) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | m | Kabel CXKH-R 3Jx1,5 (B2cas1,d1) | 128 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | m | Kabel CXKH-R 5Jx1,5 (B2cas1,d1) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | m | Kabel CXKH-R 3Jx2,5 (B2cas1,d1) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | m | Vodič CXKH-R 1x6 zelenožlutý (B2cas1,d1) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ks | Svorkovnice OP v krabici | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | m | Bezhalogenová lišta LHD | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ks | Kabelová příchytka do podhledu | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | m | Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ks | Sekání kapes a průrazů | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | kpl | Svítidlo A vč.příslušenství | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | kpl | Svítidlo B vč.příslušenství | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | Demontáž + 15% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
1 | ks | Jistič s proudovým chráničem 10kA, 1+N, C10/003, A, 30mA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ks | Jistič s proudovým chráničem 10kA, 1+N, B16/003, A, 30mA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ks | Jistič s proudovým chráničem 10kA, 1+N, C16/003, A, 30mA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ks | Instalační relé ALEXA 16, pro vysoký zapínací proud až 120A špičkový zapínací proud (20ms), 1Z (1NO), 230VAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ks | Instalační impulsní relé, 230VAC, 16A, 1Z (1NO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ks | Instalační jistič 10kA, B6/1, 1P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | hod | Prostorová úprava v místě napojení | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0